|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr.2  Protokół sporządzono w dniu ………..……….r.    **Protokół z przeglądu kotłowni gazowej, instalacji CO z węzłami cieplnymi, instalacją ciepłej wody, instalacje solarne**  **za miesiąc………………………………………………….**    Użytkownik: **Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16; 37-500 Jarosław, posiadająca NIP:792-17-94-406,**  Lokalizacja: Budynek: ………………………………………………………………………..  Typ kotłów: kocioł gazowy: 1 ……………………………………………………………………  2. ………………………………………………………………  3. ……………………………………………………………..  **Zakres czynności wykonanych podczas przeglądu:** | | | | | | |
|  |  | **Prace przeglądowe** | | **Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę:** | | **UWAGI diagnoza nieprawidłowości / sugerowany sposób postępowania** |
| **prawidłową** | **nieprawidłową** |
| 1. | Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji  grzewczej  (kontrola optyczna i poprawność funkcjonowania) | |  |  |  |
| 2. | Sprawdzenie części instalacji przewodzących gaz i wodę:  szczelność/ widoczne oznaki korozji/oznaki zużycia | |  |  |  |
| 3. | Sprawdzenie i korekta ciśnienia wody w instalacji grzewczej | |  |  |  |
| 4. | Sprawdzenie szczelności wewnętrznej | |  |  |  |
| 5. | Sprawdzenie szczelności podczas pracy  instalacji | |  |  |  |
| 6. | Kontrola ciśnienia przepływy gazu | …….bar |  |  |  |
| 7. | kontrola funkcjonowania palników gazowych z wykonaniem i przekazaniem wydruków | …….µA |  |  |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | 8 | Sprawdzanie poprawności działania  urządzeń zabezpieczających  ( w tym korekta nastaw) |  |  | |  |
| 9 | Sprawdzenie wentylacji nawiewnej  i wywiewnej kotłowni |  |  | |  |
| 10 | Sprawdzenie pracy układu rozruchowego kotłowni |  |  | |  |
| 11 | Sprawdzenie szczelności przejść instalacji gazowej w przegrodach ściennych |  |  | |  |
| Prace inne /uwagi: | | |  | | |
| Potwierdzenie prawidłowo wykonania prac przeglądowych: Pieczątka firmowa /podpis/ data | | | | Osoba odbierająca protokół | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | Prace wykonywane dwa razy w roku, do 30 kwietnia oraz do 30 września: | | **Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę:** | | | **UWAGI diagnoza nieprawidłowości / sugerowany sposób postępowania** |
| **prawidłową** | **nieprawidłową** | |
| 15 | Czyszczenie kotłów grzewczych |  |  | |  |
| 16 | Czyszczenie palników gazowych |  |  | |  |
| 17 | Sprawdzenie całej instalacji pod względem prawidłowego funkcjonowania po zakończeniu czynności czyszczenia i konserwacji |  |  | |  |
| 18. | Sprawdzenie całej instalacji CO zasilającej budynki wraz z węzłami cieplnymi ze sprawdzeniem pod względem prawidłowego funkcjonowania |  |  | |  |
| 19 | Sprawdzenie instalacji solarnej pod względem prawidłowego funkcjonowania |  |  | |  |
| Prace inne/uwagi | | | | |  |
| Potwierdzenie prawidłowo wykonania prac przeglądowych: Pieczątka firmowa /podpis/ data | | | |  | Osoba odbierająca protokół |
|  | | | | |  |