**Dot. DAG/ZO/30/10/20 załącznik nr 2**

# Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt nietrwały –podstawy pielęgniarstwa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | Cena jedn. brutto zł | Cena jedn. netto zł | Ilość | Razembruttozł | Razemnettozł |
|  | Cewnik Foleya CH 10Cewnik urologiczny wewnętrzny Foleya, silikonowany, 2-drożny z balonem, zaworem Luer, jałowy |  |  | 80 szt. |  |  |
|  | Czepek pielęgniarski ochronny z włókniny - **typ beret niejałowy, jednorazowego użytku**  a’100szt.Czepek pielęgniarski powinien być wykonany z cienkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej. Powinien mieć wszytą delikatną gumkę dokładnie opinającą głowę. |  |  | 8 op. |  |  |
|  | Emolient krem natłuszczająco-nawilżający 400 ml |  |  | 4 szt. |  |  |
|  | Emolient płyn do kąpieli 400 ml |  |  |  4szt. |  |  |
|  | Fartuch chirurgicznyFartuch sterylny, wykonany z miekkiej, zielonej włókniny z rękawami zakończonymi mankietami.  |  |  | 300 szt. |  |  |
|  | Gąbka do jamy ustnej niesterylna.Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowana pojedynczo w opakowanie papier/folia. |  |  | 80 szt. |  |  |
|  | Szczoteczka do zębów twarda  |  |  | 9 szt. |  |  |
|  | Kubek do płukania zębów  |  |  | 9 szt |  |  |
|  | **Jednorazowy podkład ochronny –51cmx50cm – w rolce 80 szt.** Pokład powinien skladać się z dwóch warstw: bibuły i z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. Kolor: morelowy. |  |  | 8 op. |  |  |
|  | Kompres gazowy niejałowy 5x5cm po 100szt.wykonane w 100% z gazy bawełnianej, stosowane do pochłaniania dużej ilości wilgoci i płynów ustrojowych w trakcie zabiegów i operacji. Najbardziej popularny produkt przy zmianie opatrunku.Nitkowość : 13N |  |  | 50 op. |  |  |
|  | Kompres gazowy niejał. 7,5x7,5cm a’100szt. |  |  | 50 op. |  |  |
|  | Maska z włókniny 3-warstwowa z miękkimi gumkami na uszy a’50 szt. |  |  | 10 op. |  |  |
|  | Opaska dziana podtrzymująca 4m\*10cm |  |  | 10 szt. |  |  |
|  | Opaska dziana podtrzymująca 4m\*5cm |  |  | 100 szt. |  |  |
|  | Płatki kosmetyczne bawełniane okrągłe a’100 szt.Okrągłe, wytłaczane, zrobione całkowicie z naturalnych włókien bawełnianych. Szczególnie miękkie i delikatne. Posiadają woreczek foliowy ze sznureczkiem, umożliwiającym zawieszanie. |  |  | 16op. |  |  |
|  | Podkłady higieniczne chłonny Seni Soft 60x60cm a’30 szt.Górna warstwa podkładu powinna być wykonana z **miękkiej włókniny**Warstwę chłonną podkładów Seni Soft powinna stanowić **pulpa celulozowa**Podkład od spodu zabezpieczony **nieprzepuszczalną folią antypoślizgową.** |  |  | 8 op. |  |  |
|  | Przylepiec papierowy 1,25 cm x 5 m |  |  | 10szt. |  |  |
|  | Przylepiec papierowy 2,5 cm x 5 m |  |  | 10 szt. |  |  |
|  | Przylepiec tkaninowy 1,25cm x 5m do mocowania opatrunków |  |  | 10 szt. |  |  |
|  | Przylepiec tkaninowy 2,5cm x 5m  |  |  | 10 szt. |  |  |
|  | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny 2,5 cm x 5 mPrzylepiec z mikroporowatej i miękkiej włókniny, z klejem akrylowym na całej powierzchni przylepca. Przylepiec na tekturowym rdzeniu.  |  |  | 10 szt. |  |  |
|  | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy w rolcePłaski 200mmx200mRękaw do sterylizacji płaskiej przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Powinien spełniać wymagania zawarte w normie EN868 oraz EN11607, posiadać znak CE i rejestrację jako wyrób medyczny. Mocny zgrzew powinien zapewniać odpowiednią barierę antybakteryjną, umożliwiając jednocześnie otwarcie pakietu w łatwy i bezpyłowy sposób. |  |  | 4 szt. |  |  |
|  | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy w rolcePłaski 400mmx200m |  |  | 4 szt. |  |  |
|  | **Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bezpudrowe, niesterylne, Rozmiar: S, op. 100 szt.****CHARAKTERYSTYKA:**- powierzchnia przeciwślizgowa, gładka- płaski rolowany brzeg- grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm- długość wg EN 455-2: min. 240 mm- jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N - siła rozerwania wg EN 455-2 - EN 420 - spełniają wymagania dyr. 93/42/EWG, EN 455- trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230- materiał: kauczuk butadienowo-nitrowy (NBR)  |  |  | 50op |  |  |
|  | **Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bezpudrowe, niesterylne, Rozmiar: M, op. 100 szt.****CHARAKTERYSTYKA:****- powierzchnia przeciwślizgowa, gładka****- płaski rolowany brzeg****- grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm****- długość wg EN 455-2: min. 240 mm****- jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N** **- siła rozerwania wg EN 455-2** **- EN 420** **- spełniają wymagania dyr. 93/42/EWG, EN 455****- trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230****- materiał: kauczuk butadienowo-nitrowy (NBR)** |  |  | 50op |  |  |
|  | **Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bezpudrowe, niesterylne, Rozmiar: L, op. 100 szt.****CHARAKTERYSTYKA:**- powierzchnia przeciwślizgowa, gładka- płaski rolowany brzeg- grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm- długość wg EN 455-2: min. 240 mm- jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N - siła rozerwania wg EN 455-2 - EN 420 - spełniają wymagania dyr. 93/42/EWG, EN 455- trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230- materiał: kauczuk butadienowo-nitrowy (NBR)  |  |  | 50op |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7 a’100szt.**Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu.** |  |  | 3 op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7,5 a’100szt. |  |  | 3op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 8 a’100szt. |  |  | 5op |  |  |
|  | Rękawice sterylne 8,5 a’100szt. |  |  | 5 op |  |  |
|  | **Szampon do włosów 250 ml** |  |  | 4 szt. |  |  |
|  | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk jałowa sucha* sucha sterylna szczotka bez żadnych detergentów sterylizowana tlenkiem etylenu
* szczoteczka powinna posiadać nylonową miękką szczecinę o niskiej gęstości z jednej strony i polietylenową gąbką z drugiej
* anatomiczny kształt
* elastyczna gąbka powinna ułatwiać prawidłowe przygotowanie rąk do zabiegu poprzez dokładniejsze rozprowadzenie środka myjącego lub dezynfekującego
* w każdym opakowaniu powinien znajdować się specjalny pilniczek do czyszczenia paznokci
* każda szczoteczka powinna być osobno pakowana i gotowa do użycia.
 |  |  | 40 szt. |  |  |
|  | Worki na mocz sterylneWielkość: 2000ml, Dren: 90cm, Zawór wylotowy: krzyżowy |  |  | 30 szt. |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne, czerwony, 120l, rolka a’25sztWykonany z wytrzymałej folii LDPE, odpornej na rozdzieranie, działanie wilgoci i środków chemicznychKolor: czerwony.Opakowanie: rolka 25 szt. |  |  | 5 op. |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne, czerwony, 35l, rolka a’25sztWykonany z wytrzymałej folii LDPE, odpornej na rozdzieranie, działanie wilgoci i środków chemicznychKolor: czerwony.Opakowanie: rolka 25 szt. |  |  | 5 op. |  |  |
|  | **Zatyczka do cewników. Jałowa. Opakowanie: 1 sztuka** |  |  | 40 szt. |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy 1750 ml Skład zestawu: kanka doodbytnicza, dren z zaciskiem, worek na płyn skalowany w ml, wzmocniony do zawieszania,.Opakowanie foliowe lub papierowo-foliowe. |  |  | 20 szt. |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy CH24 x 1250 mm* Powinien być wykonany z elastycznego PVC
* "zmrożona” powierzchnia zewnętrzna
* barwny kod nasadek
* dwa otwory boczne
* znakowany w odległości 450,550,650,750 mm od dystalnego końca
* atraumatyczne zakończenie
* odporny na załamanie
* jałowy, jednorazowego użytku
 |  |  | 6 szt. |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy CH16 x 800 mm |  |  | 20 szt. |  |  |
|  | **Kaniula BD Neoflon 0,6 x 19 mm G26 fioletowa** przeznaczona do wkłucia do żył obwodowych noworodków i dzieci. * produkt jałowy
* wykonana z PTFE,
* posiada skrzydełka, które ułatwiają mocowanie na dłoni lub ręce noworodka
* przeznaczona do stosowania u noworodków, dzieci, a także u osób starszych,
* nie zawiera lateksu,
* posiada znak CE,
* sterylizowana tlenkiem etylenu,

**Parametry:*** Kolor: fioletowy,

Rozmiar: G26 – 0,6 x 19 mm |  |  | 400szt |  |  |
|  | **Sztuczna krew w płynie** do przygotowania sztucznej krwi - Do fantomów - buteleczka 250 ml. |  |  | 4szt. |  |  |
|  | **Zastawka bezzwrotna pojedyńcza dostępu bezigłowego a’50 szt.*** zastawka umożliwiająca infuzję tylko w jednym kierunku
* zapobiegająca cofaniu się płynów i krwi
* małych rozmiarów

z końcówkami luer i luer lock |  |  | 5op |  |  |
|  | **opatrunek z wkładem chłonnym, jałowy** **7,2x5cm /100szt opatrunek chłonny*** samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej
* włókniny, pokryte klejem akrylowym
* wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany,
* absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
* zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku
* posiadają warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
* mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu
* zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą
* hipoalergiczny
 |  |  | 5op |  |  |
|  | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji 100szt. TubaChusteczki bezalkoholowe, gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.Rozmiar chusteczki: 13cm x 19cm.Tuba: 100 sztuk (Chusteczki w rozmiarze: 13cm x 19cm. Plastikowa tuba z klapką, która zapobiega wysychaniu chusteczek w opakowaniu).SKŁAD:<5% niejonowe środki powierzchniowo - czynne; substancje dezynfekujące, etanol (1%), chlorek banzalkonium (0,1%), alkohol izopropylowy (0,1%), kompozycje zapachowe.Opakowanie: tuba 100 sztuk |  |  | 40op |  |  |
|  | Alkohol izopropylowy izopropanol, IPA 5l  |  |  | 3 |  |  |
|  |  Igła T 0,8\*40 a’100 szt. |  |  | 50op |  |  |
|  | Symulator do iniekcji dożylnych Lekka poduszka ćwiczeniowa służy do zamocowania na przedramieniu za pomocą paska z rzepami i tworzy idealne rozbudowanie manekinów do ćwiczeń pielęgniarskich. Model zawiera dwie żyły – cieńszą i grubszą umieszczone na różnych głębokościach i służy do nauki lokalizacji, wkłucia, infuzji dożylnych i pobierania krwi.Model zawiera worek infuzyjny.Wymiary: 11 x 11 x 20 cm 590 20 szt. 11800,00  |  |  | 5szt. |  |  |
|  | **Bioseptol 80** 5l to preparat do dezynfekcji skóry dłoni na bazie alkoholu w formie płynu. Ma szerokie spektrum działania, grzybo, bakterio, wiruso i prątkobójcze również przeciw prątkom gruźlicy. Składniki nawilżające, nie wysuszają skóry i pozostawią ją gładką. |  |  | 5op. |  |  |
|  | **Bioseptol 80 500ml do dezynfekcji rąk z atomizerem**  |  |  | 6op |  |  |
|  | **Ustnik do spirometrii**

|  |  |
| --- | --- |
| Opakowanie 100 szt. W celu zapewnienia najwyższej czystości i bezpieczeństwa każdy ustnik znajduje się w oddzielnym, indywidualnym opakowaniu. Pasuje m.in. do spirometrów firmy Micromedical, Vitalograph.**DANE TECHNICZNE:**- średnica zewnętrzna = 30mm- średnica wewnętrzna = 28mm |   |
|  |  |
|   |   |
|  |  |

 |  |  | 3op |  |  |
|  | **SUMA:** |  |  |  |  |  |