

**Załącznik nr 1a: Kosztorys ofertowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.**

DAG/ZO/7/02/21

**Wykonawca :**

Nazwa i adres :........................................................................................................................

NIP/PESEL.................................................................. REGON.................................................

KRS/CEiDG..............................................................................................................................

reprezentowany przez...........................................................................................................

*(należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

tel.......................................................

e-mail:...............................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | **Ilość** | Cena jedn. **netto** **zł** | Cena jedn. brutto zł | Razem**netto****zł** | Podatek VAT % | Razem**brutto****zł** |
| 1. | **Jednorazowy fartuch barierowy z SMS (10 szt.).** Wykonany z włókniny trójwarstwowej łączonej ultradźwiękowo, mankiety ze ściągaczami. Produkt spełniający najwyższe normy, potwierdzone certyfikatami.**Pakowanie**: 10 szt. w opakowaniu / 10 opakowań w kartonie* **Kolor**: Niebieski
* **Spełniane normy:**EN 1041+A1, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN 13795-1
* **Spełniane wymogi**: Zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC (MDD)
* **Materiał**: SMS 35g
* **Wykończenie rękawów**: białe mankiety
* **Rozmiar S**: 10 op.
* **Rozmiar M:** 42 op.
* **Rozmiar L:** 10 op.
* **Rozmiar XL:** 10 op.
 |  456 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | MASKA OCHRONNA 3-warstwowa 1op/50sztMaska wykonane z trzech warstw polipropylenu. Charakteryzują się wysoką skutecznością filtracji bakteryjnej. Polecane w służbie zdrowia i opiece długoterminowej.* Doskonale chroni przed drobnoustrojami chorobotwórczymi przenoszonymi drogą kropelkową
* Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie większym lub równym 98% zgodnie z normą PN-EN 14683:2019
* Wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej
* Materiał jest hipoalergiczny, bezpieczny dla użytkownika
* Posiada uchwyty do mocowania maski na twarzy w postaci elastycznych tasiemek/ gumek

Kształtka na nos umożliwia lepsze dopasowanie maski do twarzy | 815 op. |  |  |  |  |  |

**Wartość ogółem netto razem : …………………………zł**

**Wartość podatku Vat razem…………..zł**

**Wartość ogółem brutto razem : …………………………zł**

Data i podpis Wykonawcy :

………………………………