## 239.12-07-SPEC
Ustawienia specyfikacji
|  |  | Zestawienie stali zbrojeniowej | [8 empty] | Nazwa obiektu: | BUDYEK DYDAKTYCZNY
[12 empty] | Nazwa rysunku: | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | Nazwa obiektu: | BUDYEK DYDAKTYCZNY | [8 empty] | Numer rysunku: | 239.12-07
|  | Nazwa rysunku: | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI | [8 empty] | Data:
|  | Nr rysunku: | 239.12-07 | [8 empty] | Nazwa pliku: | 239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | Stal gładka: | St0S | [8 empty] | Ilość stron: | 9
|  | Stal żebrowana: | B500B | [8 empty] | Stal zwykła: | St0S
[12 empty] | Stal żebrowana | B500B
[12 empty] | Ciężar stali: | 21651.8002
Kubatura betonu:
[12 empty] | Wskaźnik [kg/m3]: | #DIV/0!
Uwagi:
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 1 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Detal "D-1" | 46 |  | - | 12 | 270 | - | 22 | 59.4 | 52.7362 | 52.7362
[10 empty] | S= | 52.7362
Detal "D-2" | 65 |  | - | 12 | 174 | - | 22 | 38.28 | 33.9855 | 33.9855
[10 empty] | S= | 33.9855
ZBROJENIE ŚCIAN I SŁUPÓW "I KONDYGNACJI" | 1 |  | - | 20 | 1200 | - | 4 | 48 | 118.3752 | 3338.7035
| 2 |  | - | 20 | 1170 | - | 4 | 46.8 | 115.4158
| 3 |  | - | 20 | 570 | - | 4 | 22.8 | 56.2282
| 5 |  | - | 16 | 1200 | - | 10 | 120 | 189.4003
| 6 |  | - | 16 | 1170 | - | 4 | 46.8 | 73.8661
| 8 |  | - | 16 | 970 | - | 3 | 29.1 | 45.9296
| 9 |  | - | 16 | 830 | - | 2 | 16.6 | 26.2004
| 10 |  | - | 16 | 570 | - | 4 | 22.8 | 35.9861
| 11 |  | - | 16 | 460 | - | 3 | 13.8 | 21.781
| 15 |  | - | 16 | 350 | - | 2 | 7 | 11.0484
| 19 |  | - | 16 | 195 | - | 2 | 3.9 | 6.1555
| 21 |  | - | 12 | 1200 | - | 138 | 1656 | 1470.22
| 22 |  | - | 12 | 1170 | - | 44 | 514.8 | 457.0466
| 24 |  | - | 12 | 1050 | - | 12 | 126 | 111.8646
| 26 |  | - | 12 | 970 | - | 32 | 310.4 | 275.5775
| 28 |  | - | 12 | 610 | - | 30 | 183 | 162.47
| 29 |  | - | 12 | 605 | - | 30 | 181.5 | 161.1382 | S= | 3338.7035
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 2 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ZBROJENIE ŚCIAN I SŁUPÓW "I KONDYGNACJI" | 30 |  | - | 12 | 595 | - | 44 | 261.8 | 232.4297 | 2596.5874
| 31 |  | - | 12 | 590 | - | 74 | 436.6 | 387.6196
| 32 |  | - | 12 | 570 | - | 44 | 250.8 | 222.6638
| 33 |  | - | 12 | 545 | - | 88 | 479.6 | 425.7956
| 35 |  | - | 12 | 440 | - | 32 | 140.8 | 125.0042
| 38 |  | - | 12 | 410 | - | 30 | 123 | 109.2011
| 55 |  | - | 12 | 215 | - | 15 | 32.25 | 28.632
| 56 |  | - | 12 | 208 | - | 49 | 101.92 | 90.486
| 58 |  | - | 12 | 195 | - | 6 | 11.7 | 10.3874
| 60 |  | - | 12 | 191 | - | 146 | 278.86 | 247.5758
| 61 |  | - | 12 | 185 | - | 176 | 325.6 | 289.0722
| 62 |  | - | 12 | 187 | - | 15 | 28.05 | 24.9032
| 63 |  | - | 12 | 179 | - | 30 | 53.7 | 47.6756
| 64 |  | - | 12 | 181 | - | 15 | 27.15 | 24.1042
| 69 |  | - | 12 | 150 | - | 30 | 45 | 39.9516
| 71 |  | - | 12 | 146 | - | 34 | 49.64 | 44.0711
| 73 |  | - | 12 | 143 | - | 30 | 42.9 | 38.0872
| 77 |  | - | 12 | 135 | - | 15 | 20.25 | 17.9782
| 78 |  | - | 12 | 126 | - | 34 | 42.84 | 38.034
| 79 |  | - | 12 | 127 | - | 15 | 19.05 | 16.9129
| 86 |  | - | 10 | 279 | - | 38 | 106.02 | 65.3653
| 89 |  | - | 10 | 209 | - | 19 | 39.71 | 24.4827
| 90 |  | - | 10 | 197 | - | 38 | 74.86 | 46.154 | S= | 2596.5874
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 3 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ZBROJENIE ŚCIAN I SŁUPÓW "I KONDYGNACJI" | 91 |  | - | 10 | 193 | - | 38 | 73.34 | 45.2169 | 532.6452
| 93 |  | - | 10 | 182 | - | 38 | 69.16 | 42.6397
| 94 |  | - | 10 | 175 | - | 38 | 66.5 | 40.9997
| 95 |  | - | 10 | 167 | - | 38 | 63.46 | 39.1255
| 97 |  | - | 10 | 159 | - | 38 | 60.42 | 37.2512
| 99 |  | - | 10 | 158 | - | 38 | 60.04 | 37.0169
| 100 |  | - | 10 | 156 | - | 38 | 59.28 | 36.5483
| 101 |  | - | 10 | 155 | - | 38 | 58.9 | 36.3141
| 103 |  | - | 10 | 154 | - | 38 | 58.52 | 36.0798
| 104 |  | - | 10 | 151 | - | 38 | 57.38 | 35.3769
| 105 |  | - | 10 | 149 | - | 38 | 56.62 | 34.9084
| 107 |  | - | 10 | 146 | - | 38 | 55.48 | 34.2055
| 109 |  | - | 10 | 145 | - | 19 | 27.55 | 16.9856
| 111 |  | - | 10 | 131 | - | 38 | 49.78 | 30.6912
| 112 |  | - | 10 | 125 | - | 38 | 47.5 | 29.2855 | S= | 532.6452
Nadproże "Na-1" | 44 |  | - | 12 | 297 | - | 26 | 77.22 | 68.557 | 68.557
[10 empty] | S= | 68.557
Nadproże "Na-2" | 45 |  | - | 12 | 287 | - | 40 | 114.8 | 101.921 | 101.921
[10 empty] | S= | 101.921
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 4 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nadproże "Na-3" | 87 |  | - | 10 | 276 | - | 11 | 30.36 | 18.7181 | 18.7181
[10 empty] | S= | 18.7181
2 | 16 |  | - | 16 | 320 | 4 | 8 | 25.6 | 40.4054 | 77.9698
Szczegół"O1" | 17 |  | - | 16 | 280 | 2 | 4 | 11.2 | 17.6774
| 74 |  | - | 12 | 140 | 8 | 16 | 22.4 | 19.887 | S= | 77.9698
4 | 74 |  | - | 12 | 140 | 16 | 64 | 89.6 | 79.5481 | 79.5481
Szczegół"O2"
[10 empty] | S= | 79.5481
5 | 16 |  | - | 16 | 320 | 4 | 20 | 64 | 101.0135 | 150.7311
Szczegół"O3" | 74 |  | - | 12 | 140 | 8 | 40 | 56 | 49.7176
[10 empty] | S= | 150.7311
Szczegół"O4" | 16 |  | - | 16 | 320 | - | 4 | 12.8 | 20.2027 | 37.0593
| 18 |  | - | 16 | 219 | - | 2 | 4.38 | 6.9131
| 74 |  | - | 12 | 140 | - | 8 | 11.2 | 9.9435 | S= | 37.0593
17 | 14 |  | - | 16 | 360 | 4 | 68 | 244.8 | 386.3767 | 386.3767
Szczegół"O5"
[10 empty] | S= | 386.3767
18 | 66 |  | - | 12 | 170 | 8 | 144 | 244.8 | 217.3369 | 524.1654
Szczegół"O6" | 81 |  | - | 12 | 120 | 16 | 288 | 345.6 | 306.8285
[10 empty] | S= | 524.1654
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 5 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Detal "S-1" | 118 |  | - | 10 | 27 | - | 3696 | 997.92 | 615.2551 | 615.2551
[10 empty] | S= | 615.2551
Ściana "Sc-1" | 37 |  | - | 12 | 420 | - | 852 | 3578.4 | 3176.9536 | 3210.1934
| 122 |  | 6 | - | 26 | - | 576 | 149.76 | 33.2398
[10 empty] | S= | 3210.1934
Ściana "Sc-10" | 83 |  | - | 10 | 530 | - | 174 | 922.2 | 568.5709 | 574.9631
| 124 |  | 6 | - | 20 | - | 144 | 28.8 | 6.3923
[10 empty] | S= | 574.9631
Ściana "Sc-11" | 37 |  | - | 12 | 420 | - | 15 | 63 | 55.9323 | 126.3803
| 40 |  | - | 12 | 372 | - | 15 | 55.8 | 49.54
| 75 |  | - | 12 | 140 | - | 15 | 21 | 18.6441
| 119 |  | 6 | - | 34 | - | 30 | 10.2 | 2.2639 | S= | 126.3803
Ściana "Sc-12" | 68 |  | - | 12 | 159 | - | 34 | 54.06 | 47.9952 | 132.5151
| 75 |  | - | 12 | 140 | - | 68 | 95.2 | 84.5199
[10 empty] | S= | 132.5151
Ściana "Sc-13" | 12 |  | - | 16 | 435 | - | 5 | 21.75 | 34.3288 | 104.7719
| 13 |  | - | 16 | 372 | - | 5 | 18.6 | 29.357
| 20 |  | - | 16 | 170 | - | 5 | 8.5 | 13.4159
| 106 |  | - | 10 | 150 | - | 17 | 25.5 | 15.7217
| 115 |  | - | 10 | 114 | - | 17 | 19.38 | 11.9485 | S= | 104.7719
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 6 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana "Sc-14" | 50 |  | - | 12 | 223 | - | 40 | 89.2 | 79.193 | 79.193
[10 empty] | S= | 79.193
Ściana "Sc-15" | 36 |  | - | 12 | 425 | - | 72 | 306 | 271.6711 | 275.5064
| 120 |  | 6 | - | 32 | - | 54 | 17.28 | 3.8354
[10 empty] | S= | 275.5064
Ściana "Sc-16" | 39 |  | - | 12 | 373 | - | 512 | 1909.76 | 1695.5117 | 1715.594
| 122 |  | 6 | - | 26 | - | 348 | 90.48 | 20.0824
[10 empty] | S= | 1715.594
Ściana "Sc-17" | 48 |  | - | 12 | 229 | - | 34 | 77.86 | 69.1252 | 69.1252
[10 empty] | S= | 69.1252
Ściana "Sc-2" | 36 |  | - | 12 | 425 | - | 48 | 204 | 181.1141 | 183.1915
| 122 |  | 6 | - | 26 | - | 36 | 9.36 | 2.0775
[10 empty] | S= | 183.1915
Ściana "Sc-3" | 36 |  | - | 12 | 425 | - | 22 | 93.5 | 83.0106 | 84.0494
| 122 |  | 6 | - | 26 | - | 18 | 4.68 | 1.0387
[10 empty] | S= | 84.0494
Ściana "Sc-4" | 42 |  | - | 12 | 368 | - | 240 | 883.2 | 784.1173 | 797.7009
| 121 |  | 6 | - | 30 | - | 204 | 61.2 | 13.5836
[10 empty] | S= | 797.7009
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 7 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana "Sc-5" | 37 |  | - | 12 | 420 | - | 38 | 159.6 | 141.6951 | 317.4113
| 41 |  | - | 12 | 369 | - | 38 | 140.22 | 124.4893
| 75 |  | - | 12 | 140 | - | 38 | 53.2 | 47.2317
| 121 |  | 6 | - | 30 | - | 60 | 18 | 3.9952 | S= | 317.4113
Ściana "Sc-6" | 7 |  | - | 16 | 1000 | - | 3 | 30 | 47.3501 | 1514.5988
| 11 |  | - | 16 | 460 | - | 3 | 13.8 | 21.781
| 23 |  | - | 12 | 1090 | - | 4 | 43.6 | 38.7087
| 25 |  | - | 12 | 1000 | - | 19 | 190 | 168.6847
| 27 |  | - | 12 | 840 | - | 4 | 33.6 | 29.8306
| 30 |  | - | 12 | 595 | - | 4 | 23.8 | 21.13
| 34 |  | - | 12 | 460 | - | 3 | 13.8 | 12.2518
| 35 |  | - | 12 | 440 | - | 16 | 70.4 | 62.5021
| 37 |  | - | 12 | 420 | - | 220 | 924 | 820.3401
| 43 |  | - | 12 | 345 | - | 4 | 13.8 | 12.2518
| 47 |  | - | 12 | 235 | - | 26 | 61.1 | 54.2454
| 49 |  | - | 12 | 227 | - | 24 | 54.48 | 48.3681
| 51 |  | - | 12 | 222 | - | 14 | 31.08 | 27.5933
| 52 |  | - | 12 | 220 | - | 20 | 44 | 39.0638
| 53 |  | - | 12 | 217 | - | 18 | 39.06 | 34.678
| 54 |  | - | 12 | 214 | - | 10 | 21.4 | 18.9992
| 57 |  | - | 12 | 200 | - | 14 | 28 | 24.8588
| 59 |  | - | 12 | 192 | - | 10 | 19.2 | 17.046
| 67 |  | - | 12 | 168 | - | 10 | 16.8 | 14.9153 | S= | 1514.5988
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 8 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana "Sc-6" | 70 |  | - | 12 | 149 | - | 49 | 73.01 | 64.8193 | 110.1116
| 72 |  | - | 12 | 145 | - | 10 | 14.5 | 12.8733
| 76 |  | - | 12 | 134 | - | 14 | 18.76 | 16.6554
| 80 |  | - | 12 | 122 | - | 10 | 12.2 | 10.8313
| 84 |  | - | 10 | 400 | - | 2 | 8 | 4.9323 | S= | 110.1116
Ściana "Sc-7" | 37 |  | - | 12 | 420 | - | 74 | 310.8 | 275.9326 | 279.7413
| 123 |  | 6 | - | 22 | - | 78 | 17.16 | 3.8087
[10 empty] | S= | 279.7413
Ściana "Sc-8" | 37 |  | - | 12 | 420 | - | 252 | 1058.4 | 939.6623 | 949.6236
| 123 |  | 6 | - | 22 | - | 204 | 44.88 | 9.9613
[10 empty] | S= | 949.6236
Ściana "Sc-9" | 37 |  | - | 12 | 420 | - | 80 | 336 | 298.3055 | 301.5283
| 123 |  | 6 | - | 22 | - | 66 | 14.52 | 3.2228
[10 empty] | S= | 301.5283
3 | 4 |  | - | 20 | 455 | 8 | 24 | 109.2 | 269.3036 | 305.1491
Słup "Sk.1" | 115 |  | - | 10 | 114 | 17 | 51 | 58.14 | 35.8455
[10 empty] | S= | 305.1491
2 | 4 |  | - | 20 | 455 | 10 | 20 | 91 | 224.4196 | 269.6982
Słup "Sk.2" | 113 |  | - | 10 | 124 | 17 | 34 | 42.16 | 25.9932
| 117 |  | - | 10 | 92 | 17 | 34 | 31.28 | 19.2853 | S= | 269.6982
Szczegół"W1" | 85 |  | - | 10 | 300 | - | 112 | 336 | 207.1566 | 288.9588
| 88 |  | - | 10 | 219 | - | 12 | 26.28 | 16.2026
| 92 |  | - | 10 | 190 | - | 56 | 106.4 | 65.5996 | S= | 288.9588
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 9 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Szczegół"W1" | 96 |  | - | 10 | 166 | - | 21 | 34.86 | 21.4925 | 181.7799
| 108 |  | - | 10 | 142 | - | 168 | 238.56 | 147.0812
| 116 |  | - | 10 | 102 | - | 21 | 21.42 | 13.2062 | S= | 181.7799
Detal "wieniec" | 82 |  | - | 12 | 806.08 | - | - | 806.08 | 715.6491 | 715.6491
[10 empty] | S= | 715.6491
Szczegół "Z1" | 110 |  | - | 10 | 142 | - | 115 | 163.3 | 100.6806 | 100.6806
[10 empty] | S= | 100.6806
Szczegół "Z2" | 102 |  | - | 10 | 158 | - | 39 | 61.62 | 37.991 | 37.991
[10 empty] | S= | 37.991
Szczegół "Z3" | 98 |  | - | 10 | 162 | - | 42 | 68.04 | 41.9492 | 82.8626
| 102 |  | - | 10 | 158 | - | 42 | 66.36 | 40.9134
[10 empty] | S= | 82.8626
Szczegół "Z4" | 110 |  | - | 10 | 142 | - | 140 | 198.8 | 122.5677 | 227.8723
| 114 |  | - | 10 | 122 | - | 140 | 170.8 | 105.3046
[10 empty] | S= | 227.8723
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
|  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 10 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 11 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 12 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 13 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 14 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 15 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 16 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 17 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 18 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 19 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 20 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 21 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 22 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 23 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 24 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 25 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 26 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 27 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 28 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 29 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 30 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 31 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 32 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 33 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 34 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 35 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 36 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 37 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 38 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 39 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 40 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 41 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 42 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 43 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 44 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 45 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 46 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 47 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 48 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 49 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 50 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 51 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 52 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 53 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 54 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 55 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 56 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 57 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 58 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 59 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 60 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 61 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 62 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 63 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 64 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 65 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 66 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 67 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 68 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 69 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 70 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 71 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 72 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 73 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 74 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 75 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 76 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 77 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 78 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 79 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 80 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 81 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 82 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 83 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 84 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 85 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 86 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 87 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 88 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 89 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 90 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 91 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 92 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 93 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 94 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 95 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 96 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 97 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 98 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 99 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
Obiekt: |  | BUDYEK DYDAKTYCZNY
Treść rys.: |  | ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
0 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | 239.12-07 |  |  |  |  | 100 | 9
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | St0S | B500B | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
239.12-07-SPEC_ZBROJENIE ŚIAN I SŁUPÓW I KONDYGNACJI
129
11
129
8
83
1200
1170
570
1200
1170
970
830
570
460
300
50
25
85
1200
1170
1050
970
610
605
595
590
570
545
440
410
13
77
15
18
95
25
85
21
85
15
85
13
63
15
153
13
13
60
15
18
66
98
24
117
13
13
37
15
78
24
13
33
15
241
19
19
95
159
19
155
19
144
19
137
19
129
19
121
19
120
19
106
25
105
25
116
19
113
19
111
19
108
19
23
34
13
19
93
18
87
19
18
113
15
12
114
15
10
113
13
320
280
140
140
320
140
320
195
12
140
341
19
170
120
17
5
420
18
4
530
12
4
420
348
24
90
50
26
4
22
40
15
90
50
435
348
24
105
65
21
39
13
21
13
18
102
425
24
4
356
17
18
4
211
18
425
18
4
425
18
4
348
20
22
4
420
348
21
90
50
22
4
1000
460
1090
1000
840
595
460
440
420
345
235
191
18
186
18
184
18
181
18
196
18
200
174
18
150
18
19
65
127
18
98
18
104
18
400
420
14
4
420
14
4
420
14
4
325
26
103
26
5
21
13
325
26
103
26
5
18
29
13
13
18
13
300
195
12
190
10
58
13
12
65
10
26
13
806.08 mb
17
39
13
23
41
13
17
49
13
23
41
13
17
39
13
7
39
13