Jarosław, 08.07.2021r.

DAG/TP/6/21

**Wszyscy Wykonawcy**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiedź na pytania IV.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11września2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania pn.: „budowa budynku dydaktycznego z Centrum Obsługi Studentów dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ”prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Pytanie i odpowiedź:

**Pytanie 1:**

Ponawiam pytanie odnośnie wewnętrznej kanalizacji deszczowej - nie występuje w przedmiarze, nie ma rysunków,  a w opisie technicznym jest to: ,,Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku projektowanego realizowane będzie za pomocą wpustów dachowych, z których dalej pionowymi rurami spustowymi zlokalizowanymi w budynku ścieki deszczowe odprowadzone zostaną poziomymi przewodami prowadzonymi w ziemi do projektowanych studzienek''

Proszę o  uzupełnienie informacji  z tego zakresu (charakterystyka, ilości, rysunki).

**Odpowiedź 1:**

Ruy spustowe z dachu ukryte są w warstwie ocieplenia elewacji. Jest to rozwiązanie systemowe (przedmiar robót budowlanych)

Kanalizacja zewn deszczowa jest na rysunku zagospodarowania terenu, na rozwinięciu instalacji i w przedmiarze. Proszę zapoznać się z projektem.