Załącznik nr 8 do SWZ

**Zużycie gazu w roku 2020 (I- XII) w poszczególnych punktach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punkt** | **Nr pkt poboru** | **TARYFA** | **Zużycie w 2020 w m3** | **Zużycie w 2020 w kWh** |
| Biblioteka | 8018590365500019326370 | W – 5.1 | **90427,00** | **1001569,4** |
| Centrum dydaktyczne Pruchnicka 2 | 8018590365500019324321 | W – 5.1 | **44790,00** | **496094,0** |
| Budynek dydaktyczny IIT | 8018590365500019324314 | W – 5.1 | **88152,00** | **976371,5** |
| Mieszkanie Pasieka 25 F | 004007168849 | W- 3.6 | **3955,00** | **43643,4** |
| Mieszkanie Kasprowicza 1 | 004007169166 | W- 3.6 | **2888,00** | **31883,5** |
| Mieszkanie Chopina 3/5 | 004007169045 | W – 3.6 | **1280,00** | **14394,8** |
| Gwiazda Franciszkańska 2 | 004007160356 | W- 4 | **6910,00** | **76286,4** |
| Budynek dydaktyczny Grunwaldzka 24 | 004007164135 | W- 3.6 | **6110,00** | **67423,8** |
| Dom Studencki Victoria | 004007160416 | W- 3.6 | **6970,00** | **76948,8** |
| CKA | 004007267996 | Dotychczasowa W-2.1  Pożądana na 2021r. W - 4 | **1021,00** | **11271,84** |
| RAZEM | **252 503,00 m3** | **2 795 887,49 kWh** |