**załącznik nr 8 do SWZ**

**WYKAZ OBIEKTÓW ORAZ PUNKTÓW POBORU ZA ROK 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Grupa taryfy | **Budynek zużycia energii** | Numer licznika | Numer PPE | Ilość energii zużytej w roku 2020  **Strefa całodobowa**  **[kWh]** | Zużycie za okres styczeń-grudzień [kWh]  w roku 2020 | | | Punkty poboru w roku 2022 | Moc umowna [kW] |
| Strefa 1  (szczyt przedpołudniowy) | Strefa 2  (szczyt popołudniowy) | Strefa 3  (pozostałe godziny) |
| 1. | C 23 | **Biblioteka akademicka** | 95836620 | PLZKED000000555728 |  | 23 322 | 11 752 | 67 128 | Do likwidacji w grudniu 2021 | 41/100 |
| 2. | C 21 | **Pruchnicka 2, budynek dydaktyczny B,C,D** | 97778412 | PLZKED000000241082 | 64 651 |  |  |  | pozostaje | 41 |
| 3. | C 11 | **Chopina 3/5** | 28124660 | PLZKED100036017851 | 3 092 |  |  |  | pozostaje | 4 |
| 4. | C 11 | **Pasieka 25 F** | 15337268 | PLZKED100031748437 | 2 961 |  |  |  | pozostaje | 11 |
| 5. | C 11 | **IOZ** | 96690581 | PLZKED100051909784 | 11 446 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 22 |
| 6. | C 11 | **D.S ,,VICTORIA’’ ul. Czarnieckiego 16** | 96690595 | PLZKED100051909683 | 24 757 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 22 |
| 7. | C 11 | **Rektorat**  **ul. Czarnieckiego 16** | 97777741 | PLZKED100031761066 | 42 615 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 30 |
| 8. | C 11 | **GWIAZDA**  **ul. Franciszkańska** | 50434655 | PLZKED100052758031 | 10 422 |  |  |  | pozostaje | 27 |
| 9. | C 11 | **Budynek ,,A’’**  **ul. Pruchnicka** | 9278826 | PLZKED100052754900 | 4 833 |  |  |  | pozostaje | 11 |
| 10. | C 11 | **Grunwaldzka 24** | 56141540 | PLZKED100036021083 | 5 732 |  |  |  | Pozostaje | 20 |
| 11. | C 12A | **Przychodnia studencka J-2** | 50064471 | PLZKED100036377357 |  | Szczyt  2 322 | Poza szczytem  4 970 |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 30 |
| 12. | C 11 | **IIT ul. Czarnieckiego 16** | 56141459 | PLZKED100036022602 | 38 040 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 19 |
| 13. | C 11 | **Hala sportowa ul. Czarnieckiego 16** | 88060778 | PLZKED100036022703 | 4 286 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 25 |
| 14. | C 11 | **Kotłownia główna (IIT)** | 10992410 | PLZKED100036022804 | 14 934 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 15 |
| 15. | C 11 | **J-1 ul. Czarnieckiego 16** | 56141462 | PLZKED100031761268 | 5 994 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 18 |
| 16. | C 11 | **J-2 ul. Czarnieckiego 16** | 56141573 | PLZKED100031761167 | 8 552 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 17 |
| 17. | C 11 | **J-3 Centrum symulacji** | 91060974 | PLZKED100051909582 | 23 342 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 11 |
| 18. | C 11 | **J-4 ul. Czarnieckiego 16** | 91061122 | PLZKED100031761571 | 3 377 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 11 |
| 19 | C 11 | **Oświetlenie zewnętrzne miasteczka akademickiego** | 71867180 | PLZKED100031761470 | 7 253 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 14 |
| 20. | C 11 | **J-5 ul. Czarnieckiego 16** | 56141461 | PLZKED100031761369 | 7 513 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 18 |
| 21. | C 12B | **ul. Kasprowicza 1** | 90289454 | PLZKED100052756415 |  | Dzień  913 | Noc  519 |  | 10492298 | 12 |
| 22. | C 11 | **GiK ul. Czarnieckiego 16** | 56141460 | PLZKED100035622272 | 9 261 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 33 |
| 23. | C 11 | **Garaż – GiK**  **ul. Czarnieckiego 16** | 27933245 | PLZKED100035622373 | 239 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 3 |
| 24. | C 11 | **IEiZ** | 04138033 | PLZKED100036463950 | 7 814 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 40 |
| 25. | C 11 | **Budynek dydaktyczny CKA** | 56141463 | PLZKED100056864464 | 79 785 |  |  |  | Do likwidacji w grudniu 2021 | 40 |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **380 899** | **26 557** | **17 241** | **67 128** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |