**DAG/ZO/2/01/22 załącznik 2**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: S, op. 100 szt.CHARAKTERYSTYKA:* powierzchnia przeciwślizgowa, gładka
* płaski rolowany brzeg
* grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm
* długość wg EN 455-2: min. 240 mm
* jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N
* siła rozerwania wg EN 455-2
* trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230
* materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR)
 | 30 op. |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: M, op. 100 szt.CHARAKTERYSTYKA:* powierzchnia przeciwślizgowa, gładka
* płaski rolowany brzeg
* grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm
* długość wg EN 455-2: min. 240 mm
* jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N
* siła rozerwania wg EN 455-2
* trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230
* materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR)
 | 200 op. |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: L, op. 100 szt.CHARAKTERYSTYKA:* + powierzchnia przeciwślizgowa, gładka
	+ płaski rolowany brzeg
	+ grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm
	+ długość wg EN 455-2: min. 240 mm
	+ jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N
	+ siła rozerwania wg EN 455-2
	+ trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230
	+ materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR)
 | 30 op. |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: XL, op. 100 szt.CHARAKTERYSTYKA:* + powierzchnia przeciwślizgowa, gładka
	+ płaski rolowany brzeg
	+ grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm
	+ długość wg EN 455-2: min. 240 mm
	+ jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N
	+ siła rozerwania wg EN 455-2
	+ trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230
	+ materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR)
 | 10 op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7 a’50szt. (par)Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 10 op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7,5 a’50szt. (par)Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 10 op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 8 a’50szt. (par)Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 10 op. |  |  |
| **Razem** |  |  |