**DAG/ZO/2/01/22 załącznik 2**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: S, op. 100 szt.  CHARAKTERYSTYKA:   * powierzchnia przeciwślizgowa, gładka * płaski rolowany brzeg * grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm * długość wg EN 455-2: min. 240 mm * jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N * siła rozerwania wg EN 455-2 * trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230 * materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR) | 30 op. |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: M, op. 100 szt.  CHARAKTERYSTYKA:   * powierzchnia przeciwślizgowa, gładka * płaski rolowany brzeg * grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm * długość wg EN 455-2: min. 240 mm * jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N * siła rozerwania wg EN 455-2 * trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230 * materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR) | 200 op. |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: L, op. 100 szt.  CHARAKTERYSTYKA:   * + powierzchnia przeciwślizgowa, gładka   + płaski rolowany brzeg   + grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm   + długość wg EN 455-2: min. 240 mm   + jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N   + siła rozerwania wg EN 455-2   + trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230   + materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR) | 30 op. |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bez pudrowe, niesterylne, Rozmiar: XL, op. 100 szt.  CHARAKTERYSTYKA:   * + powierzchnia przeciwślizgowa, gładka   + płaski rolowany brzeg   + grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm   + długość wg EN 455-2: min. 240 mm   + jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N   + siła rozerwania wg EN 455-2   + trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230   + materiał: kauczuk butadienowo nitrowy (NBR) | 10 op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7 a’50szt. (par)  Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 10 op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7,5 a’50szt. (par)  Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 10 op. |  |  |
|  | Rękawice sterylne 8 a’50szt. (par)  Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 10 op. |  |  |
| **Razem** | | |  |  |