Jarosław, dnia 20.05.2022 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa i montaż regałów do budynku dydaktycznego PWSTE w Jarosławiu.

spr. nr. DAG/ZO/28/05/22

- Nazwa i adres zamawiającego

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław.

- Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż regałów dla budowanego Budynku Dydaktycznego z Centrum Obsługi Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Opis stanu istniejącego

Budynek Dydaktyczny z Centrum Obsługi Studentów  jest na etapie realizacji budowy.

Parametry techniczne budynku:

Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem (od strony istniejącej drogi oznaczonej na projekcie Budowlanym Mapa numer rysunku 239.11.01do celów projektowych oznaczona liczbą 4  = 14,99 m

- Grupa wysokości: budynek niski (SW)

- Długość elewacji frontowej = 50.80 m

- Szerokość budynku = 14.40 m

- Liczba kondygnacji: = 3 nadziemne, 1 podziemna

- Powierzchnia zabudowy = 731.52 m2

- powierzchnia użytkowa = 2444,3 m2

- powierzchnia całkowita = 2926 m2

- powierzchnia wewnętrzna = 2648,3 m2

- kubatura brutto = 10590 m3

- liczba kondygnacji – 4, w tym jedna podziemna

Na ten moment zostały zakończone roboty żelbetowe konstrukcji budynku, trwają roboty budowlane w zakresie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonywania ścian wewnętrznych, instalacji prądowych. Przewidywany termin zakończenia robót 31.12.2022 r.

Wykaz pomieszczeń w których będą montowane regały zgodnie z załączonym projektem budowlanym:

- POZIOM   -1  POMIESZCZENIE NR 00.03 ARCHIWUM

REGAŁ:  REG1; SZT  2

REGAŁ:  REG2; SZT 12

- POZIOM   -1  POMIESZCZENIE NR 00.06 LABORATORIUM DREWNA I METALU

REGAŁ:  REG1; SZT 1

REGAŁ:  REG1; SZT 1

- POZIOM -1 POMIESZCZENIE NR 00.08 LABORATORIUM AUTOMATYKI POJAZDÓW

REGAŁ:  REG7; SZT 1

REGAŁ:  REG8; SZT 1

- POZIOM   -0  POMIESZCZENIE NR 0.02A POMIESZCZENIE NA DOKUMENTY

REGAŁ:  REG3; SZT 70

- POZIOM  +1  POMIESZCZENIE NR 1.19 MAGAZYN

REGAŁ:  REG1; SZT 2

REGAŁ:  REG1; SZT 4

Charakterystyczne parametry pomieszczenia w których będą montowane  regały:

- POZIOM   -1  POMIESZCZENIE NR 00.03 ARCHIWUM: pomieszczenie bez okien znajdujące na poziomie minus 1 z dojściem bezpośrednim z terenu poprzez komunikację wewnętrzną budynku, wysokość pomieszczenia 3,00 m., pomieszczenie bez okien, drzwi 
do pomieszczenia o rozmiarze 1000 x 2000.

Posadzka w pomieszczeniu o podanych warstwach:

WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 2,0 MM WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 1,8 CM JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 
Z PRĘTÓW FI 8 CO 10 CM 13 CM FOLIA PE BUDOWLANA KLEJONA NA ZAKŁADACH 0,4 MM STYRODUR 500 (LAMBDA = 0,032 W/mK ) ABSORPCJA WODY PRZY DŁUGOTRWAŁYM ZANURZENIU NIE PRZEKRACZA 0,7%. 8,0 CM PŁYTA ŻELBETOWA 
Z BETONU WODOSZCZELNEGO  45 CM Powierzchnia użytkowa pomieszczenia 55,80 m.kw.

- POZIOM   -1  POMIESZCZENIE NR 00.06 LABORATORIUM DREWNA I METALU:

Pomieszczenie z oknami i drzwiami od strony zachodniej z dojściem bezpośrednim z terenu znajdujące się na poziomie minus1, drzwi do pomieszczenia o rozmiarze 3315 x 2800, posadzka gres techniczny, wysokość pomieszczenia 3,00 m. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia 54,20 m.kw.

- POZIOM   -1  POMIESZCZENIE NR 00.08 LABORATORIUM AUTOMATYKI  POJAZDÓW

Pomieszczenie z oknami i drzwiami od strony zachodniej z dojściem bezpośrednim z terenu znajdujące się na poziomie minus1, drzwi do pomieszczenia o rozmiarze 3664 x 2780, posadzka epoksydowa, wysokość pomieszczenia 3,00 m. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia 71,30 m.kw.

- POZIOM   0  POMIESZCZENIE NR 0.02A POMIESZCZENIE NA DOKUMENTY

Pomieszczenie z oknami i drzwiami od strony południowej z dojściem poprzez komunikację wewnętrzną budynku,  znajdujące się na poziomie parteru, drzwi do pomieszczenia o rozmiarze 100 x 200, posadzka wykładzina PCV, wysokość pomieszczenia 3,10 m.. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia 70,10 m.kw

- POZIOM   +1  POMIESZCZENIE NR 1.19 MAGAZYN

Pomieszczenie z oknami i drzwiami od strony północnej z dojściem poprzez komunikację wewnętrzną budynku,  znajdujące się na poziomie pierwszego piętra,  drzwi do pomieszczenia o rozmiarze 100 x 200, posadzka wykładzina PCV, wysokość pomieszczenia 3,10 m. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia 15,30 m.kw.

Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zapewnia, że wszystkie regały będą:

- fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, załączonym opisem technicznym

- spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

- posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w j. polskim

- dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

  - dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem,

  - montaż i ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca na wszystkie dostarczone regały udzieli co najmniej: 36-miesięcznej gwarancji.

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych regałów.

Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Zamawiającego regały z poszczególnych części należały do jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje regałów były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów   wykończeniowych, kolorystyki.

Realizacja zamówienia musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia procesu prowadzenia robót budowlanych w budynku. Wykonawca po podpisaniu Umowy  przed rozpoczęciem procesu wykonania regałów ustali na miejscu realizowanej inwestycji z Wykonawcą budowy  budynku wszystkie niezbędne parametry i dodatkowe elementy konieczne do wykonania 
w zakresie prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy w odpowiednim terminie  uzgodnionym z Wykonawcą budowy szyny do montażu regałów przesuwnych tak aby można je było zamontować w sposób ukryty w posadzce  w pomieszczeniu nr 00 03 ARCHIWUM

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP 
i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących 
z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, aż do zakończenia i ostatecznego jego odbioru, należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace.

Wykonawca może zaoferować – w stosunku do wymienionego w szczegółowym wykazie produktów – równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w zapytaniu. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań przez dołączenie karty produktu równoważnego zawierającą parametry techniczne potwierdzające jego cechy.

Dodatkowe informacje dla wszystkich zadań:

- Stosowanie materiałów równoważnych.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących 
do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy 
"lub równoważne".

Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego zobowiązany jest do udowodnienia, że produkt równoważny spełnia warunki minimalne określone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kartę produktu równoważnego zawierającą parametry techniczne potwierdzające jego cechy.

- W okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej - odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  50 000,00 zł.

- Zaleca się przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca użytkowania dostarczanych regałów. W przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonej oferty.

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UWAGI OGÓLNE

- Projekt aranżacji meblowej należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, w tym 
z projektem architektoniczno-budowlanym.

- Wszystkie elementy wyposażenia meblowego należy wykonać według wymagań technicznych 
i jakościowych zawartych w niniejszym opracowaniu.

- Wszelkie rozbieżności, odstępstwa i zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

- Niniejsze opracowanie określa minimalne wymagania w stosunku do zamawianych produktów 
w celu zapewnienia jakości, trwałości, wymiarów i estetyki. Dopuszczalne jest stosowanie elementów równoważnych do określonych w niniejszym opracowaniu spełniających podane wymogi techniczne, eksploatacyjne i jakościowe lub o parametrach przewyższających. Elementy równoważne nie mogą odbiegać pod tymi względami od założonych w projekcie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowane elementy równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie niewymienione a konieczne 
do prawidłowego montażu i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementy wyposażenia, takie jak: elementy mocujące, podłączenia, zawiasy, prowadnice, nóżki, uchwyty, stelaże, przyciski itp.

- Wykonawca jest zobowiązany aby przed zamówieniem elementów wyposażenia meblowego przedstawić Inwestorowi i Projektantowi próbki materiałów wykończeniowych do akceptacji, 
w szczególności płyt z okleiną i tkanin w przypadku mebli tapicerowanych.

- Wykonawca przed zamówieniem wszystkich elementów wyposażenia jest zobowiązany przedstawić do akceptacji karty katalogowe poszczególnych elementów i uzyskać pisemne uzgodnienie Inwestora i Projektanta o ich akceptacji.

- W niniejszym opracowaniu mogą pojawić się ewentualne nazwy produktów i producentów, co ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia 
i określenie jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiałów przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe.

- Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości jakiego mebla dotyczą.

WYKAZ POMIESZCZEŃ  Z ILOŚCIĄ I OPISEM REGAŁÓW

- POMIESZCZENIE NR 00.03 ARCHIWUM

  - Regał stacjonarny jednostronny REG1 – 2 SZT.

Opis:

Wys. całkowita: 2500 mm, Długość całkowita: 4000 mm, Głębokość: 300 mm

Elementy nośne - słupki i półki - profilowane są z blach zimnowalcowanych malowanych lakierem proszkowym. Regał jest wyposażony w ograniczniki boczne i tylne zapobiegające wypadaniu dokumentów z regału. Maksymalne obciążenie jednej półki wynosi 100kg, całego regału 600kg. 
Do montażu używane są śruby i nakrętki M8. Kolor regału RAL 7035 jasnopopielaty.

  - Regał jezdny dwustronny REG2 – 12 SZT.

Opis:

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PÓŁEK = 576 mb (12 sztuk regałów po 48mb półek każdy)

DLA OBLICZEN PRZYJĘTO 75 ZŁ ZA 1 MB PÓŁEK

Wysokość całkowita: 2400 mm, Długość całkowita: 4000 mm, Głębokość: 700 mm

6 poziomów użytkowych, prześwit między półkami 345-350 mm

Wysokość 2400 mm +/- 60 mm

Szerokość regałów - 2 x 350 mm regały dwustronne

Ilość i długość regałów zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

KONSTRUKCJA SZYN I SPOSÓB MOCOWANIA W PODŁOŻU:

- Szyny muszą być wykonane ze stali walcowanej na gorąco i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

- Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm;

- Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite poziome ich położenie - maksymalna tolerancja ±1 mm na metr szyny;

- Wymagane są dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne.

- Szyny prowadzące powinny posiadać odpowiednie wyprofilowanie bieżni do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Wzdłuż skrajnych szyn 
w regałach o dł. powyżej 6m długości powinny przebiegać łańcuchy do prowadzenia napędowych kół zębatych (2 komplety). W regałach krótszych łańcuch powinien przebiegać wzdłuż środkowej szyny.

- Ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów (prostopadle do szyn) zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi, co najmniej, 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału. Pozostałe szyny - jezdne muszą być płaskie w celu zapewnienia właściwego przeniesienia obciążenia od regału;

- Wymagane jest, aby szyny zamontowane były na odpowiednim etapie prac budowlanych 
w posadzce.

KONSTRUKCJA PODSTAW JEZDNYCH I REGAŁÓW

- Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy. Podstawy regałów jezdnych muszą być pomalowane lakierem proszkowym, malowanie powinno odbywać się po gięciu blachy, wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących.

- Podstawy regałów muszą być wykonane z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych. Podstawy muszą być wykonane z zimnowalcowanej stali polakierowane od zewnętrznej jak 
i wewnętrznej strony.

- Wymagana wysokość podstawy: 150 mm.

- Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementów konstrukcyjnych zabezpieczających regały przed wywróceniem.

- Przy każdej podstawie regału muszą występować odboje dystansowe, zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego regał.

- Dla zachowania wymaganej odległości przechowywanych zbiorów od poziomu posadzki, wymagana wysokość podstawy jezdnej regału łącznie z dolną półką regału powinna wynosić minimum 180 mm. Nie dopuszcza się pozostawienia prześwitu pomiędzy podstawą, a dolną półką.

- Ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, minimalna grubość kół w podstawach jezdnych powinna wynosić 30 mm.

- Wymagane są dwa rodzaje kół - koła jezdne płaskie, które w połączeniu z szyną jezdną płaską mają zapewniać właściwe przeniesienie obciążeń z regału na szynę oraz koła prowadzące, posiadające wyprofilowanie dostosowane do kształtu szyny prowadzącej, tak, aby zapewnić równoległy przesuw regału oraz dodatkowo zabezpieczać regał przed możliwością zjechania z szyny.

- Podstawy jezdne mają być osadzone na kołach o średnicy min.150 mm.

KONSTRUKCJA PÓŁEK

- Półki powinny być wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym

- Wymagana gr. półki wynosi nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta, co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie muszą być połączone 
ze sobą w sposób trwały.

- Dopuszczalne obciążenie półki: minimum 65 kg

- Ze względu na szybką regulację ustawienia półek regulacja zaczepów ma odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep 
po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki 
i ściany bocznej regału. Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału.

- Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki me mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów.

- Wymagane jest, aby dostarczyć podwieszany oddzielacz w ilości 100 szt. wykonany z pręta, zakończony z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym przylegającym do krawędzi półki.

- Wymagane jest, aby dostarczyć listwy opisowe w ilości 100 szt. o długości 20 cm i wysokości min. 3 cm. Wyklucza się listwy przyklejane do grzbietu półki.

- Wszystkie regały wyposażone w półkę kryjącą niestanowiącą elementu konstrukcyjnego regału.

- Ze względu na trwałość systemu oraz prawidłowy i cichobieżny przesuw, koła prowadzące 
jak i jezdne powinny być osadzone na wałkach za pomocą bezobsługowych łożysk ślizgowych.

- Ściana boczna regału powinna być o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech słupków, posiadających podwójną pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy.

- Wszystkie ścianki powinny być wypełnione płytą HDF. Wypełnienie to nie powinno stanowić elementu konstrukcyjnego ścianki.

- Lakierowanie ścianki ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych 
i otworów do mocowania półek.

- Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji.

- Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność - np. przy wyjmowaniu półki.

- W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory 
do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone, co 20 mm. 
Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich wysokości.

- W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagane jest zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu montowanego do jednej z dwóch półek na tym samym poziomie użytkowym z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi.

- W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach.

- Regały muszą być wyposażony w stalowy panel frontowy osłaniający mechanizm napędowy wraz 
z blokadą przesuwu. Jeśli dostęp do regałów jest z obu stron należy panele przewidzieć zarówno 
z jednej jak i z drugiej strony.

NAPĘD:

- Należy zastosować napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną.

- Przesuw regału ma się odbywać poprzez trójramienną korbę. Korba ma być wykonana z materiału 
o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z materiału, który zapobiega przed poślizgiem dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt powinien obracać się niezależnie 
od obrotu całej korby. Długość ramienia korby powinna zapewniać bezproblemową obsługę 
przez pracownika obsługi.

- Przeniesienie siły napędu ma następować od korby poprzez przekładnię łańcuchową na stalowy wał napędowy zakończony kołem zębatym.

- Wał napędowy musi się znajdować w środkowej części wózka jezdnego. Nie dopuszcza się łączenia wałka napędowego z wałkami kół jezdnych lub prowadzących.

- Ze względu na duże obciążenie regałów napęd powinien być przekazywany od korby poprzez system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym a następnie poprzez wałek na koło zębate znajdujące się w przedniej i tylnej części regału, zazębiające się z łańcuchami umieszczonym wzdłuż środkowej szyny. Nie dopuszcza się rozwiązania napędu, w którym przesuw regału spowodowany jest np. wyłącznie siłą tarcia pomiędzy kołem jezdnym lub prowadzącym a szyną.

DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGAŁÓW:

- Wszystkie elementy metalowe w regałach powinny być ocynkowane w procesie galwanizacji 
i lakierowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu blachy na kolor

MATERIAŁY

- Szyny wykonane ze stali walcowanej na gorąco, oraz zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Wyklucza się jakiekolwiek spawy czy zgrzewy łączące szynę z innymi elementami.

- Wszystkie pozostałe elementy regałów, za wyjątkiem gałek korb i odbojów dystansowych, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości:

- a. Bazy jezdne: min. 2 mm

- b. Ścianki boczne: min. 0,9 mm

- c. Półki: min.0,6 mm

- Gałki od korby wykonane z tworzywa sztucznego.

- Odboje dystansowe wykonane z gumy.

- Wszystkie elementy metalowe w regałach powinny być ocynkowane i malowane proszkowo 
po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu blachy na kolor RAL.

- Wszystkie łączenia elementów metalowych wykonane zaciskowo, za pomocą zagięć, śrub lub nitów. Ze względu na ocynkowane powierzchnie wykluczone spawy lub zgrzewny.

- Każdy producent regałów powinien przedstawić typ oferowanych regałów (nazwę + producent) 
oraz dołączyć foldery z informacjami technicznymi dotyczącymi proponowanych zestawów.

- Wymagane jest, aby każdy z producentów dołączył do oferty:

- atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności;

- atest higieniczny wydany przez uprawnioną instytucję

- Badania statyczne półek wystawione przez uprawnioną do tego instytucję

- POMIESZCZENIE NR 00.06 LABORATORIUM DREWNA I METALU

  - Regał REG7 – 1 SZT.

Opis:

Regał (moduł podstawowy) szer. 1060 mm, gł. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 półek, nośność 1 półki: 125 kg.

  - Regał REG8 – 1 SZT.

Opis:

Regał (moduł do rozbudowy) szer. 1010 mm, gł. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 półek, nośność 1 półki: 125 kg.

- POMIESZCZENIE NR 00.08 LABORATORIUM AUTOMATYKI POJAZDÓW

  - Regał REG7 – 1 SZT.

Regał (moduł podstawowy) szer. 1060 mm, gł. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 półek, nośność 1 półki: 125 kg.

  - Regał REG8 – 1 SZT.

Regał (moduł do rozbudowy) szer. 1010 mm, gł. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 półek, nośność 1 półki: 125 kg.

- POMIESZCZENIE NR 0.02A POMIESZCZENIE NA DOKUMENTY

  - Regał metalowy jednostronny dedykowany do archiwum REG3 – 70 SZT.

Regał metalowy jednostronny dedykowany do archiwum

Wysokość całkowita: 3000 mm

Szerokość całkowita: 900 mm

Głębokość całkowita: 400 mm

Konstrukcja z profili z blachy stalowej zimnowalcowanej malowanej proszkowo na kolor jasnopopielaty RAL 7035. Do montażu używane są śruby i nakrętki M8.

Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

8 półek

Wyposażony w ograniczniki boczne i tylne zapobiegające wypadaniu dokumentacji

Maksymalne obciążenie jednej półki 100kg

Maksymalne obciążenie regału 600kg

- POMIESZCZENIE NR 1.19  MAGAZYN

  - Regał REG7 – 2 SZT.

Regał (moduł podstawowy) szer. 1060 mm, gł. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 półek, nośność 1 półki: 125 kg.

  - Regał REG8 – 4 SZT.

Regał (moduł do rozbudowy) szer. 1010 mm, gł. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 półek, nośność 1 półki: 125 kg.

- Termin realizacji zamówienia publicznego :

5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia ………………………………………..

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami

Zdzisław Świątek tel. 16 624 46 12, e-mail: zdzislaw.swiatek@pwste.edu.pl

Ewelina Krzyżanowska tel. 16 624 40 77, e mail: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl

- Kryteria wyboru ofert

Ocena ofert nastąpi w oparciu o podane niżej kryteria:

Cena 100%

Cena podana przez Wykonawcę powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający łącznie następujące warunki:

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie dwóch zamówień, których przedmiotem była dostawa i montaż regałów metalowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każde.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykaz dostaw – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Forma dokumentu - Wykaz robót budowanych: oryginał.

Forma dokumentu na dowody, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki oświadczeń dotyczące tych podmiotów.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

## sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Zamawiający zażąda aby  Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

## zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

## zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe

- Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są Wykonawcy, którzy są osobami 
lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach zapytania ofertowego, z których musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

dokumenty wymagane od wykonawcy

- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wraz z wypełnionym ślepym kosztorysem – załącznik nr 3.

- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Wykaz dostaw – wzór załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

- Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega, do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5.

- Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dostarczy Zamawiającemu opłacona polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej - odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  50 000,00 zł.

- Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści :

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki warunek został postawiony

Nie dotyczy

- Warunki gwarancji i rękojmi

Nie dotyczy

- Warunki płatności.

Płatność jednorazowa po wykonaniu całości zamówienia przelewem w terminie 21 dni od otrzymania faktury VAT

- Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu – załącznik nr 1 dołączonym do zapytania ofertowego. Cena podana przez Wykonawcę powinna uwzględniać wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Sporządzoną ofertę wraz z wykazem doświadczenia należycie wykonanych prac (załącznik nr 4 ) należy wysłać na adres e-mail: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl lub dostarczyć na adres Uczelni:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, Kancelaria pokój nr 1.

W przypadku wysłania oferty pocztą wymagane jest oznaczenie koperty z adnotacją jakiego postępowania dotyczy.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

- Termin złożenia oferty

Termin składania ofert: do dnia: 27.05.2022 r. do godz. 10:00.

- Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi zamawiającego

Nie dotyczy

- Uwagi końcowe

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 
bez podania przyczyny.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia lub unieważnienia przez Zamawiającego zapytania ofertowego.

- Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana jak i wycofanie wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się 
od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji zamówienia w takim przypadku wydłuży odpowiednio termin składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców  danych i informacji, w tym może zażądać stosownych dowodów

- w przypadku wpłynięcia dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych

- Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i 2  RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE w Jarosławiu.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, możliwość skontaktowania się przez pocztę elektroniczną - iod@pwste.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwa DAG/ZO/28/05/22 w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  - art.  ust. 1 lit. B RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, 
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie o przysługujących  uprawnieniach,

- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora 
są nieprawidłowe lub niekompletne,

- prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE,

- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa (Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.), związane z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne współpracujące 
z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

- Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych nie korzysta z systemów i nie stosuje metod służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną udostępnioną mi przez PWSTE w Jarosławiu, zgodnie z art. 13 RODO oraz poinformowano mnie o tym, i że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, prawie do ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.