Jarosław, dnia 09.09.2022 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa trenażerów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na potrzeby kierunku pielęgniarstwa w PWSTE w Jarosławiu DAG/ZO/38/09/22

- Nazwa i adres zamawiającego

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław.

- Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trenażerów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

| L.p. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trenażer do nauki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Trenażer do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją ewaluacyjną zainstalowaną na tablecie dotykowym o przekątnej ekranu min 10 cali. Trenażer powinien przedstawiać lewe ramię dorosłego człowieka przeznaczony do nauki pomiaru ciśnienia. Trenażer powinien być wykonany z materiału imitującego skórę ludzką. Wymagane funkcje: - osłuchiwania tonów Korotkowa (5 tonów). - przeprowadzenie badania tętna za pomocą wybranej metody: osłuchowa, palpacyjna, palpacyjno-osłuchowa, na tętnicy promieniowej i ramieniowej z możliwością ustawienia siły tętna (dostępne 3 poziomy). - aplikacja w j. polskim umożliwiająca ewaluację przeprowadzonego badania (oprogramowanie zainstalowane na tablecie z bezterminową licencją użytkowania), Oprogramowanie powinno wyświetlać w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający zmianę ciśnienia mankietu (zakres ciśnienia 0-300 mmHg) oraz wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. Oprogramowanie powinno umożliwiać pracę w dwóch trybach (treningowym, ewaluacyjnym) Ponadto oprogramowanie powinno umożliwiać: - ustawienie tętna (zakres 40-140 uderzeń/min) - ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (zakres 35-240 mmHg) - automatyczne ustawienia ciśnienia skurczowego/rozkurczowego/ tętna - włączenie i wyłączenie przerwy osłuchowej - prace w 2 trybach: trybie treningowym i ewaluacyjnym - zmianę punktacji parametrów podczas każdej ewaluacji - generowanie podsumowania wykonanego ćwiczenia w celu wykonania późniejszego debriefingu. Podsumowanie może zostać zapisane lub wydrukowane. - Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający zmianę ciśnienia mankietu oraz wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym Tablet z zainstalowana aplikacją do obsługi trenażera powinien posiadać następujące parametry: - Rozmiar wyświetlacza minimum 10 cali, - Rozdzielczość minimum 1280x800 px, - Matryca IPS, - System operacyjny Android, - Wersja systemu operacyjnego: min. Android 10, - Procesor min. MediaTek Helio P22T, - Liczba rdzeni procesora minimum: 8, - Wbudowana pamięć min. 32 GB, - Wielkość pamięci RAM min 4 GB, - Pojemność akumulatora min. 4800 mAh, - Złącza: min. Słuchawkowe i USB Typ-C - Komunikacja: złącze lub technologia bezprzewodowa umożliwiająca połączenie tabletu z trenażerem do pomiaru ciśnienia krwi. - Ładowarka w zestawie W zestawie: - model lewego ramienia, - mankiet, - podstawa ramienia, - zasilacz, - pojemnik na baterie, - dedykowana walizka, - tablet minimum 10 cali z dotykowym kolorowym wyświetlaczem wraz z zainstalowaną aplikacją do obsługi trenażera, - Gwarancja na sprzęt (trenażer, tablet) minimum 2 lata wraz z bezterminową licencją na oprogramowanie sterujące trenażerem. | 4 szt. |

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

- Termin realizacji zamówienia publicznego:

12.10.2022 r.

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami

Mateusz Żańczak e-mail: mateusz.zanczak@pwste.edu.pl zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Ewelina Krzyżanowska tel. 16 624 40 77, e mail: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl sprawy merytoryczne

- Kryteria wyboru ofert

Ocena ofert nastąpi w oparciu o podane niżej kryteria:

Cena 100%

Cena podana przez Wykonawcę powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)

Nie dotyczy

- Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści :

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki warunek został postawiony

Nie dotyczy

- Warunki gwarancji i rękojmi

min. 24 miesiące

- Warunki płatności

21 dni od otrzymania faktury VAT.

- Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu – załącznik nr 1 dołączonym do zapytania ofertowego. Cena podana przez Wykonawcę powinna uwzględniać wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy do siedziby  Zamawiającego.

Sporządzoną ofertę należy przesłać na adres e-mailowy : ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl; lub dostarczyć na adres Uczelni:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, Kancelaria pokój nr 1.

W przypadku wysłania oferty pocztą wymagane jest oznaczenie koperty z adnotacją jakiego postępowania dotyczy.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

- Termin złożenia oferty
Termin składania ofert: do dnia: 14.09.2022 r. do godz. 10:30.

- Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi zamawiającego

Nie dotyczy

- Uwagi końcowe

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia lub unieważnienia przez Zamawiającego zapytania ofertowego.

- Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana jak i wycofanie wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

f)    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

g)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

h)   Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

i)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

j)  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji zamówienia w takim przypadku wydłuży odpowiednio termin składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców  danych i informacji, w tym może zażądać stosownych dowodów

l) w przypadku wpłynięcia dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych

15. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i 2  RODO. 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE w Jarosławiu.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, możliwość skontaktowania się przez pocztę elektroniczną - iod@pwste.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwa DAG/ZO/38/09/22 w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  - art.  ust. 1 lit. B RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, 
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie o przysługujących  uprawnieniach,

- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora 
są nieprawidłowe lub niekompletne,

- prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE,

- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa (Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.), związane z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne współpracujące 
z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

- Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych nie korzysta z systemów i nie stosuje metod służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną udostępnioną mi przez PWSTE w Jarosławiu, zgodnie z art. 13 RODO oraz poinformowano mnie o tym, i że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych, prawie do ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom