*Jarosław, dnia 17 października 2022 roku*

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE**

**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

*Dotyczy:* Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna: **Dostawa, montaż i ustawienie mebli z niezbędnym wyposażeniem dla budowanego Budynku Dydaktycznego z Centrum Obsługi Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.**

*Znak Sprawy:* DAG/TP/7/22

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie**art. 286 ust. 1 ustawy PZP**, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W związku z ukazaniem się powyższego postępowania , przesyłamy poniżej pytania :

1. Pozycja nr 15 w opisie przedmiotu zamówienia KL1 – Krzesło laboratoryjne :

- W szczegółowym opisie jest:

średnica siedziska 350 mm

Czy Zamawiający dopuści krzesło:

szerokość siedziska 460 mm głębokość siedziska regulowana w zakresie 440 – 470 mm

- W szczegółowym opisie jest:

średnica podstawy 600 mm

Czy Zamawiający dopuści krzesło

Średnica podstawy 685 mm

- W szczegółowym opisie jest:

siedzisko, oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, czynniki chemiczne i promieniowanie UV

Czy Zamawiający dopuści krzesło

Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego poliuretan (PU) - kolor czarny , odporny na promieniowaniu UV , łatwy w utrzymaniu czystości , odporny na środki dezynfekcyjne

- W szczegółowym opisie jest:

podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z podporą na nogi

Czy Zamawiający dopuści krzesło:

Podstawa pięcioramienna metalowa , stal chromowana , kółka o średnicy 50 mm , z hamulcem , z podporą na nogi

W szczegółowym opisie jest: Wymagane dokumenty:

certyfikat PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 13485:2016-04 deklaracja zgodności PN-EN ISO 11197:20020-04, PN-EN 62366:2015-07, PN-EN

ISO 14971:202-04, PN-EN 1041+A1:2013-12, PN-EN ISO 15223-1:2017-02, PN-EN ISO 780:2016-03

Czy Zamawiający dopuści krzesło posiadające certyfikaty potwierdzające jego walory :

Atest wytrzymałościowy: EN 1335, EN 1728, EN 1022

Atest higieniczny

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na walory użytkowe , wytrzymałościowe i jakościowe w/w krzesła

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza krzesło o zaproponowanych w zapytaniu parametrach.

1. Pozycja nr 17 w opisie przedmiotu zamówienia KW1 – Krzesło obrotowe z oparciem

- W szczegółowym opisie jest:

średnica siedziska 350 mm

Czy Zamawiający dopuści krzesło:

szerokość siedziska 460 mm głębokość siedziska regulowana w zakresie 440 – 470 mm

- W szczegółowym opisie jest:

średnica podstawy 600 mm

Czy Zamawiający dopuści krzesło

Średnica podstawy 685 mm

- W szczegółowym opisie jest:

siedzisko, oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, czynniki chemiczne i promieniowanie UV

Czy Zamawiający dopuści krzesło

Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego poliuretan (PU) - kolor czarny , odporny na promieniowaniu UV , łatwy w utrzymaniu czystości , odporny na środki dezynfekcyjne

- W szczegółowym opisie jest:

podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, z podporą na nogi Czy Zamawiający dopuści krzesło:

Podstawa pięcioramienna metalowa , stal chromowana , kółka o średnicy 50 mm z hamulcem , z podporą na nogi

- W szczegółowym opisie jest: Wymagane dokumenty :

certyfikat PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 13485:2016-04 deklaracja zgodności PN-EN ISO 11197:20020-04, PN-EN 62366:2015-07, PN-EN

ISO 14971:202-04, PN-EN 1041+A1:2013-12, PN-EN ISO 15223-1:2017-02, PN-EN ISO 780:2016-03

Czy Zamawiający dopuści krzesło posiadające certyfikaty potwierdzające jego walory :

Atest wytrzymałościowy: EN 1335, EN 1728, EN 1022

Atest higieniczny

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na walory użytkowe , wytrzymałościowe i jakościowe w/w krzesła

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza krzesło o zaproponowanych w zapytaniu parametrach.

**Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w związku z tym faktem poniższe zapisy SWZ otrzymują następujące brzmienie:**

**W SWZ było:**

Rozdział 15, pkt. 15.2.:

## Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2022 r. do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

**Zamawiający zmienia na:**

## Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

**W SWZ było:**

Rozdział 18

Oferty należy złożyć za pośrednictwem **„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 18.10.2022 r. do godz. 10:00

**Zamawiający zmienia na:**

Oferty należy złożyć za pośrednictwem **„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 21.10.2022 r. do godz. 10:00

**W SWZ było:**

Rozdział 19 pkt 19.1.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.10.2022 r. o godzinie 11:00**.

**Zamawiający zmienia na:**

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.10.2022 r. o godzinie 11:00**.