Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- formularz oferty –

…………………………..					……………………………….

Pieczęć Wykonawcy						Miejscowość, data

Dostawa sprzętu oraz materiałów medycznych na potrzeby PWSTE 
w Jarosławiu

spr. nr. DAG/ZO/34/09/18

Nazwa wykonawcy: ………………………….…………………………………………

Adres wykonawcy…………………………………………….…………………………

NIP:……………………………………………….………………………………..……

Osoba do kontaktu, telefon:…………………………………………………………….

adres e-mail:   ……………………………………………………………………..…..

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oferuję:

Cena brutto:……………………………

| ## L.p. | ## Nazwa towaru | ## Ilość | ## Cena jedn. netto | ## Cena jedn. brutto | ## Razem ## netto | ## Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aphtin płyn 10g | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya CH 12 Cewnik urologiczny wewnętrzny Foleya, silikonowany, 2-drożny z balonem, zaworem Luer, jałowy | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | ## Czepek pielęgniarski ochronny z włókniny - typ beret niejałowy, jednorazowego użytku a’100szt. ## Czepek pielęgniarski powinien być wykonany z cienkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej. Powinien mieć wszytą delikatną gumkę dokładnie opinającą głowę. | 5 op. |  |  |  |  |
|  | # Elastyczna siatka opatrunkowa 4cm x 1m | 12 op. |  |  |  |  |
|  | # Elastyczna siatka opatrunkowa 6cm x 1m | 12 op. |  |  |  |  |
|  | # Elastyczna siatka opatrunkowa 8cm x 1m | 12 op. |  |  |  |  |
|  | # Elastyczna siatka opatrunkowa 12cm x 1m | 12 op. |  |  |  |  |
|  | # Emolient krem natłuszczająco-nawilżający 400 ml | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | # Emolient płyn do kąpieli 400 ml | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Enema – płyn doodbytniczy 150 ml Roztwór do wlewu doodbytniczego – skład: Dinatrii phosphas dodecahydricus, Nutrii dihydrogenophosphas monohydricus, substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny zielony, jałowy, rozm. M -1 szt. - Wykonany powinien być z włókniny polipropylenowej oraz z barierowego laminatu w częściach krytycznych. - Rękawy typy reglan nie powinny ograniczać ruchów i być zakończone poliestrowym, niepylącym i bezszwowym mankietem. - Szwy powinny być zszyte ultradźwiękowo tworząc dodatkową barierę dla płynów i być wytrzymałe. - Fartuch powinien posiadać troki wewnętrzne i zewnętrzne, które umożliwiają wiązanie najpierw na "brudno", a następnie na "czysto". - Profesjonalne złożenie fartucha powinno umożliwiać założenie go w sposób aseptyczny. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | # Fartuch foliowy niejałowy op. 100 szt. Jednorazowe foliowe fartuchy ochronne. Kolor biały "przedni" wiązany z tyłu. | 4 op. |  |  |  |  |
|  | # Gąbka do jamy ustnej niesterylna. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowana pojedynczo w opakowanie papier/folia. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy foliowy fartuch ochronny. Kolor biały a 20szt. "przedni" wiązany z tyłu. | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy podkład ochronny –51cmx50cm – w rolce 80 szt. Pokład powinien skladać się z dwóch warstw: bibuły i z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. Kolor: morelowy. | 8 op. |  |  |  |  |
|  | # Kalium hypermanganicum, tabletki, 100 mg, 30 szt. | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy n.jał. 5x5cm a’100szt. 8 warstwowe kompresy z 100% gazy bawełnianej niejałowe | 200 op. |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy n.jał. 7,5x7,5cm a’100szt. 8 warstwowe kompresy z 100% gazy bawełnianej niejałowe | 200 op. |  |  |  |  |
|  | Kompres włókninowy n.jał. 5x5 cm a’100 szt. Kompresy z włókniny, 4-warstwowe, nie zawierają środków wiążących ani wybielaczy optycznych (włóknina jest wiązana czysto mechanicznie) niejałowe | 200 op. |  |  |  |  |
|  | # Lignocainum hydrochloricum A żel 2% 30 g | 10szt. |  |  |  |  |
|  | # Lignocainum hydrochloricum U żel 2% 30 g | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Maseczka do sztucznego oddychania Maseczka do sztucznego oddychania metodą usta-usta z plastikowym ustnikiem i zastawką, - Ustnik powinien posiadać ergonomiczny, ułatwiający użycie, kształt. - Ustnik powinien być wyposażony w mechaniczny zawór zwrotny - zabezpieczający przed kontaktem z wydzielinami poszkodowanego. - Na folii powinna być nadrukowana instrukcja udzielania pomocy. - Maseczka powinna być umieszczona w zamykanej plastikowej torebce. | 400 szt. |  |  |  |  |
|  | Maska z włókniny 3-warstwowa z miękkimi gumkami na uszy a’50 szt. | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Mydło antybakteryjne 500 ml z dozownikiem | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Myjka higieniczna niepodfoliowana - jednorazowa a’50 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Myjka higieniczna podfoliowana - jednorazowa a’50 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Octenisept 250 ml - antyseptyk do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Octenisept 250 ml ze spryskiwaczem - antyseptyk do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana podtrzymująca 4m*10cm | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana podtrzymująca 4m*5cm | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | # Papierki lakmusowe. Paski wskaźnikowe ph 0-14 - a’100szt. | 4 op. |  |  |  |  |
|  | ## Płatki kosmetyczne bawełniane okrągłe a’100 szt. Okrągłe, wytłaczane, zrobione całkowicie z naturalnych włókien bawełnianych, miękkie i delikatne. Powinny posiadać woreczek foliowy ze sznureczkiem, umożliwiający zawieszanie. | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Płyn do dezynfekcji powierzchni spray ze spryskiwaczem 650 ml | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml z dozownikiem | 40 szt. |  |  |  |  |
|  | Płyn do zwalczania wszawicy 100 ml Wyrób medyczny, który skutecznie i nietoksycznie działa przeciwko wszom głowowym. | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Podkłady higieniczne chłonne Seni Soft 60x60cm a’30 szt. Górna warstwa podkładu powinna być wykonana z miękkiej włókniny. Warstwę chłonną podkładów Seni Soft powinna stanowić pulpa celulozowa. Podkład od spodu zabezpieczony nieprzepuszczalną folią antypoślizgową. | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady med. Plastik 1 l Pojemnik na odpady medyczne korpus powinien być wykonany z materiału odpornego na przebicia. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady med. Plastik 2 l Pojemnik na odpady medyczne korpus powinien być wykonany z materiału odpornego na przebicia. Podstawa pojemnika okrągła. Wieko w kolorze czerwonym powinno posiadać otwór wlotowy zaopatrzony w odpowiednie zaczepy dające możliwość zdejmowania jednorazowych końcówek stosowanych podczas zabiegu. Zamknięcie pojemnika po wypełnieniu stabilne, uniemożliwiające ponowne otwarcie pojemnika. Na zewnętrznej części korpusu powinna znajdować się etykieta na której można nanosić odpowiednie dane oraz powinna posiadać międzynarodowy znak ostrzegawczy oraz napis Materiały Zakaźne | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Przylepiec papierowy 1,25 cm x 5 m | 20szt. |  |  |  |  |
|  | Przylepiec papierowy 2,5 cm x 5 m | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Przylepiec tkaninowy 1,25cm x 5m do mocowania opatrunków | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Przylepiec tkaninowy 2,5cm x 5m | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny 2,5 cm x 5 m Przylepiec z mikroporowatej i miękkiej włókniny, z klejem akrylowym na całej powierzchni przylepca. Przylepiec na tekturowym rdzeniu. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy w rolce Płaski 100mmx200m Rękaw do sterylizacji płaskiej przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Powinien spełniać wymagania zawarte w normie EN868 oraz EN11607, posiadać znak CE i rejestrację jako wyrób medyczny. Mocny zgrzew powinien zapewniać odpowiednią barierę antybakteryjną, umożliwiając jednocześnie otwarcie pakietu w łatwy i bezpyłowy sposób. | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy w rolce Płaski 150mmx200m | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bezpudrowe, niesterylne, Rozmiar: M, op. 100 szt. - powierzchnia przeciwślizgowa, gładka - płaski rolowany brzeg - grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm - długość wg EN 455-2: min. 240 mm - jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N - siła rozerwania wg EN 455-2 - EN 420 - spełniające wymagania dyr. 93/42/EWG, EN 455 - trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230 - materiał: kauczuk butadienowo-nitrowy (NBR) | 100 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe z kauczuku nitrylowego (NBR), bezpudrowe, niesterylne, Rozmiar: L, op. 100 szt. - powierzchnia przeciwślizgowa, gładka - płaski rolowany brzeg - grubość ścianki części chwytnej: min. 0,10 mm - długość wg EN 455-2: min. 240 mm - jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N - siła rozerwania wg EN 455-2 - EN 420 - spełniające wymagania dyr. 93/42/EWG, EN 455 - trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230 - materiał: kauczuk butadienowo-nitrowy (NBR) | 100 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7 a’100szt. Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice sterylne 7,5 a’100szt. Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice sterylne 8 a’100szt. Powinny posiadać anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Lekko pudrowane. Powinny być wykonane z lateksu. | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Skinsept Mucosa 500ml – Płyn do odkażania błon śluzowych | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Skinsept Pur 350ml – Płyn do odkażania skóry | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Skinsept Pur 500ml – Płyn do odkażania skóry -1 l | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 100 ml (Żaneta) Trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie. Jałowa. | 40 szt. |  |  |  |  |
|  | Szampon do włosów 250 ml | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | # Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk jałowa sucha - sucha sterylna szczotka bez żadnych detergentów sterylizowana tlenkiem etylenu - szczoteczka powinna posiadać nylonową miękką szczecinę o niskiej gęstości z jednej strony i polietylenową gąbką z drugiej - anatomiczny kształt - elastyczna gąbka powinna ułatwiać prawidłowe przygotowanie rąk do zabiegu poprzez dokładniejsze rozprowadzenie środka myjącego lub dezynfekującego - w każdym opakowaniu powinien znajdować się specjalny pilniczek do czyszczenia paznokci - każda szczoteczka powinna być osobno pakowana i gotowa do użycia. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Wata celulozowa - lignina - arkusze 5 kg | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Wazelina biała (kosmetyczna) w tubce 20g | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Worki na mocz sterylne Wielkość: 2000ml, Dren: 90cm, Zawór wylotowy: krzyżowy | 40 szt. |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do cewników. Jałowa. Opakowanie: 1 sztuka | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy 1750 ml Skład zestawu: kanka doodbytnicza, dren z zaciskiem, worek na płyn skalowany w ml, wzmocniony do zawieszania. Opakowanie foliowe lub papierowo-foliowe. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw plastrów z opatrunkiem | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy CH24 x 1250 mm - Powinien być wykonany z elastycznego PVC - "zmrożona” powierzchnia zewnętrzna - barwny kod nasadek - dwa otwory boczne - znakowany w odległości 450,550,650,750 mm od dystalnego końca - atraumatyczne zakończenie - odporny na załamanie - jałowy, jednorazowego użytku | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | # Żel nawilżający do cewnikowania z lidokainą 8,5g Żel nawilżający z lidokainą. Preparat w jednorazowych aplikatorach zawierających po 8,5g żelu. Skład: 100g żelu zawiera 2g chlorowodorku lidokainy i 0,05g dwuchlorowodorku chlorheksydyny, rozpuszczalnych w wodzie i umieszczonych w zawiesinie żelowej. | 40 szt. |  |  |  |  |
| # Razem |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zaoferowana przez nas cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
- Termin realizacji zamówienia – zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego terminem w zapytaniu ofertowym

…..……………………………………........

Podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do składania ofert